## Město Železnice

Město Železnice vydává na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22. 8. 2018 č. usnesení 4/c/8/2018 jako součást dokumentace požární ochrany , kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

## Požární řád města Železnice

#### Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

#### Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Železnice (dále jen „město“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH města“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany město v samostatné působnosti pověřila velitele JSDH,  který vykonává monitoring úrovně požární ochrany ve městě, o níž předkládá zprávu starostovi minimálně jednou za  půl roku.

- K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány města:

- zastupitelstvo města - projednáním stavu požární ochrany v  obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k  požární ochraně ve městě,

- starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany města, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

#### Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.

#### Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území města je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- Město zřídilo JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.

- Členové JSDH města se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Muzejní náměstí 176, Železnice, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

- Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.

- Nad rámec nařízení kraje město  stanovilo zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánku v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

- Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:

- nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,

- neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

#### Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

(1)   Město  zřídilo následující ohlašovnu požárů , která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“ : Městský úřad Železnice, Náměstí Svobody 1, Železnice, tel. 493 532 934 nebo  725 087 002.

(2)   Dalším místem zřízeným městem , odkud lze hlásit požár  a které je trvale označeno tabulkou „Zde hlaste požár“ a symbolem telefonního čísla  „150“ a „112“, je hasičská zbrojnice v ulici Muzejní č.p. 176, tel. 603 527 961.

#### Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

- v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě  vyhlašuje mobilním  rozhlasem.

#### Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého   kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

.............................						...................................

Jméno Příjmení						      Jméno Příjmení

místostarosta							starosta

V  Železnici 22. 8. 2018

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 3

A)   Přehled zdrojů vody

B)Plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

Příloha č. 1

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje

- Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu |
| --- |
|  | První jednotka požární ochrany | Druhá jednotka požární ochrany | Třetí jednotka požární ochrany | Čtvrtá jednotka požární ochrany |
| Název jednotek požární ochrany | Jičín | Valdice | Železnice |  |
| Kategorie jednotek požární ochrany | JPO I | JPO III | JPO III |  |
| Evidenční číslo jednotek požární ochrany | 522010 | 522233 | 522112 |  |

Příloha č. 2

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

| Název jednotek požární ochrany | Kategorie jednotek požární ochrany | Požární technika a věcné prostředky požární ochrany | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| JSDH Železnice | JPO III | CAS 25 RTHP Š 706 | 1 |
|  |  | DA | 1 |
|  |  | Plovoucí čerpadlo | 1 |
|  |  | Kalové čerpadlo | 2 |
|  |  | PS 12 | 1 |
|  |  | Motorová řetězová pila | 1 |

Početní stav jednotky: 23 osob

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1 2016, kterou se vydává požární řád

- Přehled zdrojů vody

| Typ zdroje vody | Název | Kapacita | Čerpací stanoviště | Využitelnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přirozené | Valcha rybník | 170 000 m3 | na hrázi | celoroční |
| vodojem | Hydrantová síť |  | Viz plán | Celoroční |
| přirozené | Požární nádrž v ulici Žižkova, bývalé koupaliště | 4 000 m3 | U koupaliště | celoroční |

- Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

# Footnotes

§ 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

nařízení Královéhradeckého kraje 2/2004 ze dne 25.února 2004,kterým se vydává požární poplachový plán kraje